编制说明

一、工程概况：

- 工程名称：瑞安市塘下镇城东社区道路白改黑提升工程；

- 工程地点：瑞安市塘下镇；

二、招标范围：

- 包括道路拆除修复、沥青路面、检查井盖提升、排水沟、标志标线、路灯等，具体以工程量清单及施工图纸为准。

三、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省和温州市相关规范文件；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 《浙江省建筑、安装、市政、园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

- 浙建建﹝2018﹞61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）及有关文件；

- 浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

- 省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知-浙建建发[2022]37号；

- 相关的国家标准图集及政策文件其他依据：国家标准图集、省市有关造价政策文件、规范性文件等；

- 计价依据解释、工程施工招标文件；

- 浙江润浩城市建设设计有限公司编制的施工图纸（2024.1）；

四、其他有关说明：

- 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用；

- 本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整；

- 土方类别、地下静止水位线等由各投标单位自行现场踏勘，自行测定；

- 现浇混凝土模板按砼接触面积计算，本工程模板除另有说明外均不单列，所需费用均包含在综合单价中考虑；

- 本工程所有混凝土均采用商品混凝土考虑，输送方式由投标单位自行考虑，结算不予调整；

- 道路基础、垫层，结算时要求提供影像（摄影内容包括：碎石材料、厚度、部位，旁站监理人员等要素）及相关证明资料，否则按不利承包方的方式调整单价；

- 大型机械设备进出场及安拆，由投标单位自行现场勘查，费用一次性包干，结算时不再调整；

- 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施和地下障碍物拆除，由投标单位自行现场勘查，费用一次性包干，结算时不再调整；

- 三通一平费用，由各投标人自行考虑，所需费用统一在措施费中考虑，如各投标单位对此没有报价，视为已分摊在综合单价中，今后不再调整；

- 施工围挡由施工单位自行踏勘考虑，综合报价，一次性包干，结算不予调整；

- 施工便道由施工单位自行踏勘考虑，综合报价，一次性包干，结算不予调整；

- 路面拆除的厚度一次性包干，结算不再调整；

- 路面基层拆除厚度一次性包干，结算不再调整；

- 余方弃置：本工程土方、泥浆外运到满足消纳推放场地，平均距离由投标人自行测算风险，列入综合单价中，结算时运距不予调整；

- 高强聚酯玻纤布长度暂按500m计入；

- 排水沟抹灰按1:2防水砂浆计入；

- 排水沟及台阶花岗岩暂按芝麻灰火烧面花岗岩计入；

- 路灯管线利旧；

- 设计费按暂估价49800元（除税）计入；

- 其他项目暂估价按45000元（除税）计入；

主要材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 品牌1及型号 | 品牌2及 型号 | 品牌3及 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 见清单 | 好莱照明 | 恒隆光电 | 江苏科冠 |  |

注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。
2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。
3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。

4、如果投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐的品牌中任意指定一个品牌做为其投标品牌。

5、投标单位的投标品牌应为推荐品牌或不低于推荐品牌档次的品牌。